
昆明市第一中学2023年度消防系统维护及年检
询

价

文
件
项目编号：KMYZ0820230704001
采购人：昆明市第一中学
二○二三年七月

目 录

2

第一章  询价公告

4

第二章  供应商须知

4

供应商须知前附表

8

一、总  则

9

二、询价文件

9

三、响应文件

11

四、响应文件的提交

11

五、询价

12

六、成交结果

13

七、其他事项

15

第三章  合同书样式及主要条款

15

合同条款前附表

21

第四章  响应文件格式

40

第五章  项目内容需求及技术要求

40

第六章  询价程序和方法



第一章  询价公告
1. 询价条件
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目为非依法必招项目，采购人对昆明市第一中学2023年度消防系统维护及年检采用询价方式采购。现邀请具有相应完成项目能力的供应商参加报价。
2. 项目概况
2.1 项目名称及编号
项目名称：昆明市第一中学2023年度消防系统维护及年检
项目编号：KMYZ0820230704001                 
2.2 采购内容：

	序号
	产品（项目）名称
	数量
	计量单位
	服务地点/备注

	1
	消防系统维护
	1
	年
	昆明市第一中学

	2
	消防系统年检
	1
	年
	昆明市第一中学


注：供应商须按照第五章“项目内容需求及技术要求”中的所有内容进行整体、完整报价响应，不得缺项漏项，否则按不实质性响应询价文件要求处理。
2.3服务期限：合同签订后一年。

2.4交货地点：昆明市第一中学，采购人指定地点。

2.5交货方式：安装验收完成
2.6采购预算：人民币80000.00元。

2.7质量要求：服务质量要求符合国家及行业标准。

2.8维护保养服务要求

（1）应当依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等规范，结合学校的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个消防系统始终处于良好的运行状态。

（2）中标人应依据招标人要求不定期对消防控制室操作人员进行常规培训，并每半年进行一次系统培训，使之熟练掌握系统的布置情况，及运行原理，并能使之值守操作完成有关检测试验内容。

2.9检测服务要求

（1）符合建设工程消防验收评定规则（GA836-2016）、建筑消防设施检测技术规程（GA503-2004）建筑消防安全检测评价技术规程（DB53/67-2008）规范要求。规范出具《消防检测报告》，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

（2）中标人在招标人指定时间内完成年度检测并出具检测报告。

3. 供应商资格要求
供应商3.1供应商须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态；

3.2供应商须符合中华人民共和国应急管理部印发的《消防技术服务机构从业条件》第三条的规定（1.注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任；2.取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于4人），并取得企业法人营业执照，经营范围包含：建筑消防设施维护或维修、保养、检测。

3.3供应商具有承接消防设施维护保养项目经验（2020年1月至今签订的维护保养项目5个及以上且建筑面积不低于80000.00平方米），证明材料为完整合同原件的扫描件或中标通知书原件的扫描件或业主出具的证明（须有业主单位盖章）材料原件的扫描件。

3.4供应商2020年1月至今具有5项及以上公共建筑消防设施安全检测业绩且单项合同检测建筑面积不低于80000.00平方米，证明材料为完整合同原件的扫描件或中标通知书原件的扫描件或业主出具的证明（须有业主单位盖章）材料原件的扫描件。

3.5供应商信誉：（1）供应商未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”；（2）供应商未被“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”。（以采购人查询的为准）。

3.6本项目不接受以联合体形式参加谈判。

4. 询价文件的获取

（1）现邀请符合本项目资格、响应询价文件的潜在供应商（以下简称供应商）参与报价。

（2）报名方式：请各供应商在昆明市第一中学官网（www.kmyz.com.cn）下载报名登记表及询价文件，免费获取询价文件。报名时提交报名登记表电子版一份，发送至邮箱532643793@qq.com。邮件正文中注明：单位全称、营业执照副本图片、法定代表人姓名、报名项目名称、联系人、联系人电话、联系人电子邮箱等信息。

（3）报名联系人：牛老师，联系方式：0871-65325696

（4）报名时间：凡有意参加者，请于2023年7月4日至2023年7月7日，（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09时至11时30分，下午14时00分至17时00分（北京时间，下同）

5. 响应文件的递交
5.1 响应文件递交时间：2023年7月10日09时00分至09时30分（北京时间）。

5.2提交响应文件地点：昆明市五华区西昌路233号昆明市第一中学综合楼10楼。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

6．发布公告的媒介

本项目的公告在昆明市第一中学网站（网址：http://www.kmyz.com.cn）上发布，对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容采购人不承担任何责任。

采购人：昆明市第一中学

地  址： 昆明市五华区西昌路233号

联系人：牛老师 

联系电话：0871- 65325696 

第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	昆明市第一中学

	
	项目名称
	昆明市第一中学2023年度消防系统维护及年检

	
	项目编号
	 KMYZ0820230704001

	3.1
	采购内容
	详见第五章《项目内容需求及技术要求》

	3.2
	交货
	服务期限：合同签订后一年
交货地点：昆明市第一中学，采购人指定地点

	4.1
	供应商资格要求
	见第一章“询价公告”。

	4.2
	是否接受联合体参加
	□接受    (不接受

	9.1（8）
	构成响应文件的其他资料
	其他材料
	1、第五章“项目内容需求及技术要求”中要求提供的其他资料；

2、询价文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料（含提供投标产品技术支持资料（检测报告或宣传彩页等））。

	11.1
	有效期
	递交响应文件的截止日期后90 天

	12.4
	响应文件副本份数
	正本一份，副本 贰 份；电子版响应文件一份（光盘刻录或U盘）

	15.1
	递交响应文件的截止时间
	时间：2023年7月10 日09 时30分（北京时间）；

	15.2
	递交响应文件地点
	地点：昆明市五华区西昌路233号昆明市第一中学综合楼10楼10-4室。

	15.3
	是否退还响应文件
	(否

□是

	16.1
	询价时间和地点
	询价时间：同“递交响应文件的截止时间”
询价地点：同“递交响应文件地点”   

	16.4
	询价程序和方法
	最低评标价法

	
	第六章“询价程序和方法”第2.1款资格审查标准规定的内容，为参加询价的供应商必须具备的资格条件，凡有一条不满足的供应商不再参与询价。请各参加询价的供应商仔细阅读资格审查标准。

	22.1
	履约保证金金额
	无

	26.1
	需要补充的其他内容

	（1）
	递交响应文件时，供应商应提交核验的证照：

1.营业执照：□原件   (加盖单位公章的复印件
2.法定代表人参加询价时，需提供：

①法定代表人身份证明书（原件）

②法定代表人身份证（原件）

授权委托代理人参加询价时，需提供：

①法定代表人身份证明书（原件）

②法定代表人授权委托书（原件）

③授权委托代理人身份证（原件）

	（2）
	踏勘现场：

(不组织，由供应商前往项目现场自行踏勘。
□组织


一、总  则

项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本次货物采购进行询价采购。

1.2 本项目采购人、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

资金来源

“供应商须知前附表”中所述的采购人已获得一笔采购资金，用于采购“项目内容需求及技术要求”所列服务。
采购预算：见“供应商须知前附表”。

采购范围

3.1 本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目服务期及交货地点：见“供应商须知前附表”。
合格的供应商（以下简称供应商）

4.1参加的供应商应符合竞争性文件“供应商须知前附表”中规定的要求。

4.2“供应商须知前附表”规定接受联合体参与的，除应符合本章第4.1~4.3项的要求外，还应遵守以下规定：
（1）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合采购人规定的特定条件；
（2）联合体各方之间应当签订共同协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中的。
4.5 符合上述条件的供应商应承担及履约中应承担的全部责任与义务且提供的所有资料真实有效，负责产生的一切后果均有供应商承担。
询价费用

无论是否成交，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

二、询价文件

询价文件的组成

要求提供的货物、采购过程及合同条款在询价文件中均有说明，询价文件共六章，各章的内容如下：

第一章  询价公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  项目内容需求及技术要求

第六章  询价程序及方法

询价文件的澄清、修改

7.1 参加询价供应商应认真审核询价文件，如有疑问的，供应商可以在 “供应商须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。
7.2 采购人将以书面形式答复所有购买询价文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

7.3采购人对已发出的询价文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有购买询价文件的供应商，该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分，对采购人和询价供应商都有同等的约束力。

7.4采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有购买询价文件的供应商。

三、响应文件

响应文件编写注意事项

8.1 供应商应仔细阅读询价文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“项目内容需求及技术要求”）和商务条件后，编写响应文件。

8.2 对询价文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对询价文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
报价和报价货币

10.1供应商须就“项目内容需求及技术要求”中所有采购内容作完整唯一报价，本项目为固定总价合同。
10.2供应商应依据询价文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的报价。报价均为人民币元，报价应包括完成本项目所需的一切费用的总和。该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作,为包干总价。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。须完整报价，少报、漏报、错报视为已包含在总报价中，结算时不做调整。

10.3各供应商应仔细阅读询价文件，凡由于供应商阅读询价文件而未发现的问题，从而引起的所有费用由本项目成交人负责，不得作为延长服务期或增加费用的理由。

10.4供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。询价小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格。
10.5 报价货币为人民币。
10.6参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

有效期

11.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

响应文件的编制
12.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按询价文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。
12.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或供应商法定代表人或其授权的代理人签字确认。
12.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具供应商单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。
12.4 响应文件应按“供应商须知前附表”中规定的数量准备正本和副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准。

12.5 响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。

四、响应文件的提交

响应文件的密封与标记

13.1供应商应将正、副本文件加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

13.2 响应文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称、详细通讯地址、邮政编码。

递交响应文件的截止时间和地点

14.1 响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人不予接收。
14.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。
14.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
五、询价

询价

15.1采购人将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行询价，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

15.2 询价由询价小组负责。询价小组由采购人的使用部门、采购部门和监督部门的相关人员组成，成员人数应当为三人以上单数。

15.3 询价原则

根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低的原则确定成交人。

15.4 询价程序和方法
询价小组按照第六章“询价程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行询价。
15.5在询价过程中，若单个标包有两家以上供应商的报价产品均为同一家制造商生产的同一型号，按一家供应商计算；对两家以上供应商使用同一家制造商同一型号产品作为其参加询价产品一部分的，按不同供应商计算。若供应商不足三家，本项目按询价失败处理。
询价过程的保密

在询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。询价开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、询价和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

项目询价失败后，采购人应当将失败理由通知所有供应商。
六、成交结果

成交人的确定

18.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

成交通知书

19.1 成交人确定后，成交结果在网上公告，同时向成交人发出成交通知书。

19.2 成交通知书是合同的一个组成部分。
19.3采购人无义务向未成交人解释未成交原因和退回响应文件。
签订合同

成交人收到成交通知书发出之日起十五日内，按询价文件、响应文件、最终响应文件及有关澄清承诺书等采购文件确定的事项与采购人签订合同。
成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。也可以重新组织询价。

20.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
履约保证金

21.1 签订合同前，成交人应按“供应商须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

21.2 签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

询价文件编制依据
本询价文件是本项目为非依法必招项目，依据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制。

需要补充的其他内容

23.1需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

第三章  合同书样式及主要条款
合同条款前附表

	序号
	内      容

	1
	服务期限、交货地点：

  1. 服务期限：合同签订后一年。

2. 交货地点：昆明市第一中学，采购人指定地点。

3. 交货方式：安装验收完成

	2
	付款方式：双方签订合同时协商确认。

	3
	质量保证期：1年


项目编号：                            合同编号：
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

昆明市第一中学2023年度消防系统维护及年检
服

务

合

同
供 应 商：
签订地点：昆明市五华区西昌路233号
签订日期：   年   月  日
采购人（甲方）：昆明市第一中学
供应商（乙方）：
采购项目名称：昆明市第一中学2023年度消防系统维护及年检
采购项目编号：
合同编号：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《询价文件》、《成交通知书》等有关规定，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：
一、维护保养及检测范围

乙方按甲方和有关管理部门认可的昆明市第一中学内部所有消防设施（总建筑面积约81527.07㎡）进行维护保养及检测，具体范围和内容如下：火灾自动报警系统（品牌：秦皇岛尼特、营口天成）、室内（外）消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防应急广播系统、消防电话通讯系统、自动跟踪定位射水灭火系统、防火门防火卷帘门系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、可燃气体报警控制系统、水喷雾灭火系统、消防给水系统、应急照明及疏散指示系统等装置、消防防排烟系统、干粉灭火器和二氧化碳灭火器、消防供配电设施以及其它消防设施、消防部门规定的其他需要维护保养及检测的内容。

二、维护保养及检测服务要求 

1、维护保养服务要求

1.1乙方应当依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等规范，结合医院的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个消防系统始终处于良好的运行状态。

1.2乙方每月一次例行检查，每次安排5个工作日，除甲方另有要求外时间通常应当安排通常在每月的第一周；每个季度一次检测试验，安排7个工作日，除甲方另有要求外时间应当安排在该季度的最后一周内进行；一年一次的检查验收工作，每次应当安排10个工作日，时间安排在年度消防检查考评前进行，具体时间由甲方指定。

1.3乙方按照本合同权利与义务中2.13条内容对甲方的消防监控人员和工作人员进行专门培训，使之熟练掌握系统的布置情况，及运行原理，并能使之值守操作完成有关检测试验内容；

1.4本合同签订后，乙方应按计划进场维护保养。

1.5提供24小时全天候的紧急维修维护服务，响应时间：2小时内到达现场，有重大活动安排时或消防主管部门及上级主管部门进行安全检查工作时，加派专业技术员对现场消防设施、设备进行检查，并根据甲方需求驻点保障。全面协助甲方组织消防演练（不限次数）。

1.6按招标文件5-1.6要求乙方单位在维保期内（一年）提供5000.00元以内的备品备件免费更换，超过5000.00元以上的原则上甲方购买，甲方亦可委托乙方购买（符合市场价行业价格标准），其采购费由甲方另行支付。

1.7按招标文件5-1.7要求保障消防设施正常运行，如发生消防突发事件能够及时联系双方配合处理，24小时全天候紧急服务，预留紧急联系方式并保持24小时畅通，变更联系方式应通过书面形式告知甲方，否则产生的损失由乙方承担。
2、检测服务要求

2.1符合建设工程消防验收评定规则（GA836-2016）、建筑消防设施检测技术规程（GA503-2004）建筑消防安全检测评价技术规程（DB53/67-2008）规范要求。规范出具《消防检测报告》，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

2.2乙方在甲方指定时间内完成年度检测并出具检测报告。

三、维护保养期限、检测期限

本合同维保、检测期限为   个月（自2023年  月  日起至 2024年  月  日止）。招标确定服务期限满后，需按照招标人规定重新参与招标确认服务提供方。

四、维护保养费、年度检测费及支付方式

1、维护保养费：甲方委托乙方进行消防设施维护保养的年度费用为每年人民币：        元整（￥     元）。（本费用包括维保费、人工费、单件价值    元以下的设备、配件及耗材费、机械费、管理费、税金、运费、差旅费等一切费用）。本合同维护保养费用按两次支付，本合同签订15日内，乙方向甲方提供等额正式合法发票后，甲方向乙方支付年度维护费用的30%，即：人民币        元整（￥      元）。维保期到期后的15个工作日内，乙方向甲方提供等额正式发票后，甲方向乙方支付年度维护费用的70 %。即：人民币     元整（￥     元），乙方未按时提供发票的，甲方不承担逾期付款的责任。

2、年度检测费：甲方委托乙方进行消防设施检测的费用为人民币：      元整 （￥     元），支付方式为：乙方出具正式年度检测报告并向甲方提供全额正式合法发票后30个工作日内，甲方向乙方一次性支付全额，乙方未按时提供发票的，甲方不承担逾期付款的责任。

五、履约保证金

在合同签订之前乙方必须向甲方交纳履约保证金，履约保证金为一年维护保养费的10％，即      元（大写：         ）。履约保证金的形式：银行保函、现金或转账至甲方指定账户；直至合同期满后完成一切交接手续且无任何纠纷后，乙方向甲方提供书面申请，甲方在收到乙方申请后20个工作日内一次性无息退还。

六、权利和义务

1、维护保养服务中甲方的权利和义务

1.1甲方在乙方在进行维护保养或维修时，甲方有义务为乙方提供工作开展必要的水、电等其它条件。

1.2因改造而引起维护保养范围内设备变更时，甲方应按相关法律法规的要求报请消防监督机构备案或审批，并及时将变更情况书面通知乙方，乙方给予协助。

1.3系统出现故障等突发状况，甲方应及时通知乙方，如需要更换的单件设备或单件配件金额超过    元的，甲方应及时提供或委托乙方购买。

1.4甲方有义务在约定条件下及时付款到乙方指定账户。

1.5甲方应向乙方提供必要的图纸和相关的技术档案。

1.6甲方根据合同内容有权利检测和监督乙方维护工作进行情况。

1.7甲方有权利查看调阅维护保养相关记录及技术资料。

1.8甲方应尽力保障消防控制室人员稳定，并按照消防规范要求做好日常巡查工作，并认真填写巡查记录和设施故障处理记录。

2、维护保养服务中乙方的权利和义务

2.1对合同范围内的维护保养内容及质量负责，严格执行国家《建筑消防设施维护管理技术规范》、《云南省建筑消防设施维护管理技术规范》、《云南省消防安全检测评价技术规范》等有关建筑消防设施维护保养消防法规、技术规范和甲方有关运行管理制度和安全规程，按合同约定自备专用机械设备，定期对医院内的消防设施设备运行情况进行检查、维护、维修、保养，确保消防系统运转正常。

2.2乙方须建立并完善月、季度、年度消防系统维护保养记录文件，经甲方签字后备案、备检。

2.3对甲方提出的有关消防系统运行等相关技术问题，乙方要在30分钟内予以回复并在2小时内到场解决。

2.4按招标文件相关要求，乙方在维保期间内（一年）提供   元以内的备品备件免费更换，超过   元由甲方自行购买交由乙方更换，甲方亦可委托乙方购买，其采购费由甲方另行支付。

2.5乙方应确保在维护期间，确保甲方的消防系统处于正常运行状态，并在紧急情况下能够发挥作用。

2.6如学校有改扩建项目，乙方应无条件配合改造施工单位对火灾自动报警系统的接口对接（主要指火灾自动报警控制器、探测器及模块编码写程序），不得额外收取接口费（如有硬件的投入除外）。

2.7乙方在对甲方消防设施进行维护保养作业时，应注意其工作人员及第三方的人身安全，如发生安全事故或对甲方或第三方造成人身和财产损害的，由乙方承担相关法律及赔偿责任。因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，并由乙方承担甲方为维护权益而支出的包括但不限于案件受理费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费、鉴定费、评估费、公告费等费用。

2.8消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并将《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失及消防部门对甲方行政处罚（经第三方权威部门鉴定为维保不当或其他与乙方相关的原因造成）的，将由维保单位承担由此带来相应经济和法律责任。维保质量标准参照国家和地方现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

2.9乙方有责任和义务对甲方的消防安全工作提出专业的改进意见和建议。

2.10乙方在学校内工作时须遵守甲方管理规章制度。

2.11乙方有权要求甲方提供必要的图纸和相关技术档案。

2.12乙方须向甲方提供规范的消防档案资料及表格，协助甲方建立消防管理制度及消防档案，确保通过消防监督检查机构的定期监督检查。

2.13乙方应依据甲方要求不定期对消防控制室操作人员进行常规培训，每半年进行一次系统培训，并对甲方单位重点产所工作人员及管理人员消防安全知识培训。
2.14乙方应依据甲方要求及安排，配合甲方进行消防演练，并免费提供烟雾弹。

2.15乙方在重大节假日前应进行一次全面巡检确保消防系统处于正常待警状态，并将节假日值班人员联系方式通报甲方。

2.16乙方应及时对灵敏度值低或不稳定的末端报警设备进行常规清洗，最大限度减少误报频率。

3、检测服务双方的权利和义务

3.1双方应保护对方的知识产权，保守对方的商业机密，未经对方的同意或非因司法、行政等公权行为，不得将对方交付的检测资料及文件进行修改，复制，转让等有损对方利益的行为，不得泄露获知对方的商业机密，否则，履约方有权追究违约方法律责任。

3.2双方应保证向对方提交的资料及文件的完整性、真实性、有效性。甲方不得要求乙方违反国家的、行业的或地方的现行有关规范、规定、标准出具检测报告。

3.3甲方变更委托检测项目、规模、使用性质或因提交的资料及图纸错误，或委托项目有较大的设计变更，造成乙方需返工或付出更多检测人力物力时，双方除需另行签订补充合同，重新明确有关条款外，甲方应按检测报价多出部分工作量向乙方增付检测费用。

3.4甲方应为乙方派赴现场进行检测的工作人员提供必要的工作方便条件，并派专管人员配合检测人员进行检测，签认检测情况；陪同乙方检测的人员，可视为代表甲方行为，甲方另有说明除外。

3.5原则上，乙方在首次现场检测完成后即开始编写并出具检测报告；在检测报告尚未出具前，如甲方有需要，可以要求延期出具检测报告，由乙方进行复查，但甲方应提出书面申请，且延期时间不得超过一个月，复查次数不得超过一次；否则，乙方将如期出具检测报告，甲方应按本合同约定支付检测费用并领取检测报告。

3.6乙方派赴现场进行检测的工作人员应遵守甲方的有关制度，做好协调沟通工作。

3.7若乙方检测过程中造成双方或第三人人身损害或财产损失的，由乙方负责承担赔偿责任。

七、违约责任

1、本合同生效后，双方应按照合同约定履行合同义务，除合同约定或法律规定的事由外任何一方不得擅自变更或解除合同，任何一方不履行合同义务的，视为违约，违约方应赔偿守约方因此而造成的损失。

2、消防设施在维护、检测期非乙方原因造成的事故产生的损失、损坏和索赔，乙方概不负责，同时也不需对此因素引起的后果负责；经有关技术部门鉴定，事故发生原因系因乙方维护保养、检测不当造成的，乙方承担相应的责任。

3、乙方达不到本合同维保、检测的要求，由乙方负责整改；若因甲方原因（包括但不限于不及时确认更换）造成设施设备损坏不能修复的或发生事故的，由甲方承担责任。

4、乙方负责本公司人员的思想教育、专业培训，做到遵纪守法，持证上岗；所有人员须定期进行体检；要遵守国家法律法规、遵守医院规章制度；乙方要严格按照有关部门的要求，制定相关规章制度，负责承包范围内的安全作业管理。承包期内发生各种事故：包括安全、防火等安全案件和劳资纠纷事件等，均由乙方承担相应责任。

5、乙方人员要严格遵守国家法律法规、遵守医院规章制度；乙方要严格按照有关部门的要求进行检测服务。

6、乙方违反本合同约定的，除有特殊特定的除外，乙方应当向甲方支付合同总金额5%的违约金并甲方赔偿损失，甲方有权从未付的款项中或履约保证金中扣除。

7、乙方如连续两个季度考核不合格的（评价考核办法详见附件一），甲方有权单方解除本合同，本合同解除的，违约责任条款仍然有效，不免除乙方的违约责任。

8、本合同履行过程中因乙方违约导致诉讼的，由乙方承担甲方为维护权益而支出的包括但不限于案件受理费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费、鉴定费、评估费、公告费等费用。

八、特别说明

其他未尽事宜，可由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

九、争议解决方式

甲乙双方如发生纠纷，协商解决，协商不成，甲乙双方有权向甲方所在地人民法院提请诉讼，并按法律程序对所受损失取得赔偿。

十、合同生效及其他

1、本合同有效期：合同自签订之日起至     年   月   日。

2、本合同一式   份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲 方（盖章）：                          乙 方（盖章）： 

地 址：                                  地 址： 

法定代表人/授权代表：                    法定代表人/授权代表：

电 话：                                  电 话： 

开户银行：                               开户银行： 

账 号：                                  账 号：       

年    月    日                             年    月    日                                        

第四章  响应文件格式

     （项目名称）     采购

响应文件
项目编号：              

供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

报价一览表

项目名称：                                                      项目编号：              
	含税总报价（元）
	服务期限
	质量承诺
	备 注

	
	
	
	

	供应商（盖章）：             法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

                                日期：

	备注：①此报价一览表，供应商应放在响应文件封面后第一页。


格式1
资格证明文件

1、供应商应填写和提交下述规定的1-1、1-2、1-3、1-4、1-5。
2、询价文件规定的其他资格证明资料；
3、所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

4、供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

5、供应商提交的材料将被保密，但不退还。
格式1-1：

（一）营业执照（复印件）

供应商有效的营业执照副本内页：要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围。

（二）组织机构代码证（复印件）

如若三证合一无需提供

（三）税务登记证（复印件）
如若三证合一无需提供

格式1-2：

法定代表人身份证明书

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证复印件。
供应商：                    （盖单位章）

         年       月        日

格式1-3：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（项目编号：          ）的询价采购。代理人在本项目询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供  应  商：        （全称）      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

法定代表人身份证号码：                             
委托代理人：                      （签字）

职      务：                             
代理人身份证号码：                             
          年       月        日

附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注：代理人出席询价采购会仪时，应提供本人身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由询价小组核验。在资格证明文件中附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

格式1-4：
保证金有效凭证

（复印件）

格式1-5：
供应商资格要求中要求的其他文件
详见第二章“供应商须知前附表”第4项，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。
其他：

供应商认为应提供的其他资料
详见第二章“供应商须知前附表9.1.8”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

格式2

询价申请函

致：               （采购人名称）
我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：          ）项目询价文件的全部内容，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表  （供应商全称）   参加询价，并提交响应文件正本一份，副本   份。

据此申请书，签字人兹宣布同意如下：

1. 按询价文件项目内容需求及技术要求和报价表，以总报价为人民币（大写）     元（￥       ），在   （服务时间）  内完成本项目所有工作内容。
2. 我方同意在《供应商须知》规定的递交响应文件截止日期起遵循本响应文件，并在《供应商须知》第11条规定的有效期满之前均具有约束力。如果我方报价被接受，则至合同履行完毕、质保期满为止，本承诺书保持有效。
3. 我方同意供应商须知中关于没收保证金的规定。

4. 我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。
5 同意应贵方要求提供与本次询价有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。

与本次询价有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：                
电    话：                             传    真：　　　　　　　　
开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

供应商：              （全称）                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                             （签字）

日期：            年       月       日

格式3
格式3-1  报价一览表

项目名称：                                                      项目编号：              
	总报价（万元）
	服务期限
	质量承诺
	询价保证金
	备 注

	
	
	
	
	

	供应商（盖章）：             法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

                                日期：

	备注：①此报价一览表，供应商应放在响应文件封面后第一页。


格式3-2  货物报价表
项目名称：                                               招标编号：                             
	序号
	货物名称
	制造商名称、国别
	型号和规格
	是否小型或微型企业产品
	授权（填写授权主体的名称）
	数量
（1）
	单价（元）
	合价（元）
（6）=（1）*（5）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	出厂价（2）
	至交货地点的运杂费（3）
	安装调试费（4）
	合计（元）
（5）=（2）+（3）+（4）
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（元）
	


注：1、此表依据询价文件第五章中规定的服务时间内的服务要求内容填写，“总报价”金额应包括完成询价文件“第五章  货物需求”全部内容相关费用的总和。

2、“总报价”项金额应与“报价一览表”中总报价一致。

格式4

商务条款偏离表
供应商须逐条对应询价文件中要求的商务条件，认真填写该表。

商务条件是指：询价文件第五章“项目内容需求及技术要求”和询价文件中要求的要求。
项目名称：                                               项目编号：             

	序号
	询价文件页码及条目号
	询价文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对于报价产品商务条件响应要求需有证明材料支持的，必须在响应文件中提供证明材料，并将该证明材料索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。
供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

            年       月       日

格式5
质量保证承诺、保障措施及其他承诺
（供应商自行承诺及说明，内容自拟）

供应商： （盖章）
法人代表人或其授权代表人： （签字或盖章）

日期：
格式6
技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应询价文件的“项目内容需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为产品的技术文件。

项目名称：                                                  招标编号：           

	产品名称
	序号
	询价文件技术规范、要求
	响应文件对应技术参数
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡报价内容与询价文件要求有区别的均按“有偏离“填写，并在“报价产品品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。
2、序号应对应该产品在“第五章 项目内容需求及技术要求”中的序号。
3、各供应商须对竞争性询价文件“第五章 项目内容需求及技术要求”中的技术参数要求作出全面、真实的反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，询价响应文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若询价响应文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料该应答，而供应商又未在询价响应文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

4、供应商应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在询价响应文件中的索引（页码及条目号等）标注在询价响应文件中。

供应商： （盖章）
法人代表人或其授权代表人： （签字或盖章）

日期：
格式7

技 术 文 件

应包括（但不限于）以下内容：

1．供应商基本情况概述；

2．货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；

3．产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等；

4．所投货物的技术彩页或有效的宣传资料及必要的图纸资料；

5．供应商提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

6．拟投产品检验合格证（厂家出具的）书
格式8

质量保证及承诺
(各供应商应在仔细阅读本项目第五章项目内容需求及技术要求后,结合自身实际情况,自行编制具体可行且具有针对性的项目质保方案,格式自拟)

1 质量保证期承诺；

2 质量保证承诺； 

3………….

供应商名称：               （盖章）      
法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）      
日     期：      年   月    日

格式9

拟投入本项目的人员的情况
	姓    名
	
	性  别
	
	出生年月
	

	文化程度
	
	毕业院校

专业及时间
	
	担 任

职务年限
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	聘任时间
	

	从事工作年限
	

	工作

单位
	名 称
	
	邮政编码
	

	
	地 址
	
	身份证号码
	

	相关职务

主要经历
	

	业绩情况表
	项目名称
	项目所在地

	
	
	

	
	
	

	
	……
	……


人员一人一表且需后附身份证、简历、职称证书、注册证书及社保缴纳证明等扫描件
供应商名称：               （盖章）      
法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）      
日     期：      年   月    日

格式10：                  

供应商信息表

（请供应商如实填写本表信息）

	供应商名称：
	

	营业执照注册号：
	

	组织机构代码：
	

	税务登记证号：
	

	注册资金：
	
	邮政编码：
	

	公司成立日期：
	
	企业网站网址（如有）：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	公司简介：
	

	经营范围：
	

	公司拥有资质证书：
	


第五章  项目内容需求及技术要求
一、法律依据
《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《中华人民共和国消防法》、《机关、团体企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《消防技术服务机构从业条件》、《医疗机构消防安全管理九项规定》（2020年版）和《云南省社会消防技术服务管理规定》等有关法律法规。

二、招标品牌、项目范围和内容、服务周期、控制价、服务要求

（一）维护保养及检测品牌

秦皇岛尼特、营口天成（指火灾自动报警系统设备品牌）

（二）招标范围和内容

乙方按甲方和有关管理部门认可的昆明市第一中学内部所有消防设施进行维护保养及检测，具体范围和内容如下：火灾自动报警系统（含CRT图文显示装置）、室内（外）消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防应急广播系统、消防电话通讯系统、自动跟踪定位射水灭火系统、防火门防火卷帘门系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、可燃气体报警控制系统、水喷雾灭火系统、消防给水系统、应急照明及疏散指示系统等装置、消防防排烟系统、干粉灭火器和二氧化碳灭火器、消防供配电设施以及其它消防设施、消防部门规定的其他需要维护保养及检测的内容。

（三）服务周期

维护保养及年度检测周期为一年。

（四）招标控制价：消防设施维护保养、检测控制价RMB¥80000.00/年（人民币捌万元整一年）。

（五）服务要求及标准

1、维护保养服务要求

1.1乙方应当依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等规范，结合学校的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个消防系统始终处于良好的运行状态。

1.2乙方每月四次例行检查，除甲方另有要求外时间每星期一次；每个季度一次检测试验，安排7个工作日，除甲方另有要求外时间应当安排在该季度的最后一周内进行；并出具有效的维保检查记录表给予甲方交消防队备案；协助甲方完成消防相关档案建设。一年一次的检查验收工作，每次应当安排10个工作日，时间安排在年度消防检查考评前进行，具体时间由甲方指定。

1.3乙方应依据甲方要求定期对消防控制室操作人员每月进行一次常规培训，并每半年进行一次系统培训，使之熟练掌握系统的布置情况，及运行原理，并能使之值守操作完成有关检测试验内容。

1.4对甲方单位重点场所工作人员及管理人员定期进行消防安全知识培训具体时间由甲方指定。

1.5提供24小时全天候的紧急维修维护服务，响应时间：30分钟内做出回复并在2小时内到达现场维修，有重大活动安排时或消防主管部门及上级主管部门进行安全检查工作时，加派专业技术员对现场消防设施、设备进行检查，并根据甲方需求驻点保障。全面协助甲方组织消防演练（不限次数）。
1.6乙方单位在维保期内（一年）提供5000.00元以内的备品备件免费更换，超过5000.00元以上的原则上甲方购买，甲方亦可委托乙方购买（符合市场行业价格标准），其采购费由甲方另行支付。

1.7如学校有改扩建项目，乙方应无条件配合改造施工单位对火灾自动报警系统的接口对接（主要指火灾自动报警控制器、探测器及模块编码写程序），不得额外收取接口费（如有硬件的投入除外）。

1.9乙方有责任和义务对甲方的消防安全工作提出专业的改进意见和建议。

1.10保障消防设施正常运行，如发生消防突发事件能够及时联系配合处理，24小时全天候紧急服务，预留紧急联系方式并保持24小时畅通，应急联系人变更或联系方式变更应通过书面形式告知甲方，否则产生的损失由乙方承担。
2、检测服务要求

2.1符合建设工程消防验收评定规则（GA836-2016）、建筑消防设施检测技术规程（GA503-2004）建筑消防安全检测评价技术规程（DB53/67-2008）规范要求。规范出具《消防检测报告》，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

2.2乙方在甲方指定时间内完成年度检测并出具检测报告。

3、项目实施地点：昆明市第一中学。

2．能开具增值税专用发票
第六章  询价程序和方法
询价程序和方法前附表
	条款号
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	2.1.1
	资格评审标准
	资格条件
	符合第二章“供应商须知”第4项规定

	
	
	营业执照
	供应商未超出其营业执照的经营范围参加询价

	
	
	询价报价
	报价完整，仅有一个有效报价，且未超出预算金额

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合询价文件规定格式及内容，并盖单位章；资格证明文件正本中法定代表人身份证明书为原件。

	
	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人及其委托代理人签字，并盖单位章；符合询价文件规定格式及内容；资格证明文件正本中法定代表人授权委托书为原件。

	
	
	其它实质性要求
	1）交货期2）交货地点3）质量4）质保期5）询价文件中注明的实质性响应询价文件要求等


1. 询价方法

本次询价比照最低评标价法，询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。（最终报价相同时，依次按主要技术指标高优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各供应商的次序推荐成交候选人）。

2. 询价标准

2.1 评审标准

2.1.1 资格评审标准：依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行评审，见“询价程序和方法前附表”。
2.1.2实质性响应评审标准：对响应文件中的技术、服务等内容进行评审，见“询价程序和方法前附表”。

2.2 询价标准

询价小组按询价文件中规定的询价方法和标准，对资格审查合格的响应文件进行综合比较与评价，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。
3. 询价程序

3.1 资格审查
3.1.1询价小组依据本章第2.1.1项规定的标准对响应文件进行资格审查。有一项不符合询价标准的，不通过资格审查，不再参与询价评审。当符合资格条件的供应商少于三家时，本次询价失败。

3.2 询价、比较与评价
3.2.1按询价文件中规定的2.1.2实质性响应评审标准，对资格审查合格的供应商的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价出满足询价文件商务、技术要求的供应商。

3.2.2对节能产品或环境标志产品，对其报价按“询价程序和方法前附表”中规定的幅度和计算方法进行价格扣除。经价格扣除后的最终报价作为询价小组推荐成交候选人的依据。

3.2.3询价小组根据各供应商响应文件及澄清(如有)等，按“询价程序和方法前附表”中的规定推荐成交候选人，经询价小组评审，不符合采购需求的供应商，不予推荐成交。
3.2.4询价小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。询价小组各成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的询价小组成员应当在询价报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.2.5询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

3.3 询价结果

询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

[image: image1.png]KUN MING NO.1 HIGH SCHOOL



[image: image2.png]KUN MING NO.1 HIGH SCHOOL



  

[image: image1.png][image: image2.png]

[image: image3.png]KUN MING NO.1 HIGH SCHOOL



